## Kiváltás minta
Sorszám | Pontszám | YEOV | XEOV | Vetületi hossz | Csőhossz | Zcső | Zterep | Zker | Megnevezés | Azonosító
1 | 1/4004 | 646378.97 | 248670.28 | 6132.44 | 6132.44 | 116.76 | 118.36 |  | vezeték töréspont | maradó pont |  | Kiváltás eleje |  |  | Egy kiváltási munka dokumentálását az adtázisban (TTR) lévő nyilvántartási "maradó pont"-ok között kell értelmezni és nem az élőrekötési pontok között!
2 | 4301 | 646418.36 | 248640.62 | 6181.75 | 6181.75 | 116.66 | 118.03 |  | vezeték töréspont | feltárás eleje |  | feltárás eleje |  | A feltárás eleje-vége pontokat mindig mérni kell! Kivitelezhetetlen hogy az élőrekötési varratok vagy hírkábelen lévő kötések egyben feltárási pontok is legyenek, ugyanis nem lehetne akkor a heggesztést vagy a kötést fizikailag elvégezni!
3 | 5001 | 646420.8 | 248639.2 | 6184.57 | 6184.57 | 116.6 | 118.42 |  | kerítés keresztezés
4 | 4302 | 646426.27 | 248636.01 | 6190.9 | 6190.91 | 116.48 | 118.25 |  | vezeték töréspont | régi
5 | 4303 | 646433.06 | 248632.01 | 6198.78 | 6198.79 | 116.42 | 118.03 |  | varrat | VA1-41. |  | előrekötés eleje | A két élőrekötési varrat vagy hírkábel kötési pontok között épülmeg az új gázvezeték vagy hírkábel nyomvonalszakasz! Az élőrekötési pontok és feltárási pontok között bemért vezeték töréspontok, varratok, hírközlő kábel töréspontok a "régi" gázvezeték vagy hírkábel nyomvonalpontjai.
6 | 43031 | 646432.58 | 248631.13 | 6198.78 | 6198.79 |  | 118.03 |  | irányjelző tetős | 16/1
7 | 4304 | 646433.48 | 248631.78 | 6199.26 | 6199.27 | 116.41 | 118.02 |  | varrat | VA1-30.
8 | 4305 | 646434.15 | 248631.36 | 6200.05 | 6200.06 | 116.41 | 117.97 |  | vezeték töréspont
9 | 4306 | 646435.17 | 248630.73 | 6201.25 | 6201.25 | 116.41 | 117.97 |  | vezeték töréspont
10 | 4307 | 646436.36 | 248630.19 | 6202.56 | 6202.56 | 116.42 | 117.96 |  | kerítés
11 | 4309 | 646444.5 | 248626.69 | 6211.42 | 6211.43 | 116.71 | 118.09 |  | varrat | VA1-20.
12 | 43091 | 646444.1 | 248625.77 | 6211.42 | 6211.43 |  | 118.09 |  | irányjelző tetős | 16/2
13 | 5002 | 646452.14 | 248623.43 | 6219.73 | 6219.73 | 116.7 | 118.19 |  | kerítés
14 | 4311 | 646455.53 | 248621.98 | 6223.41 | 6223.42 | 116.69 | 118.2 |  | varrat | VA1-21J.
15 | 4312 | 646466.67 | 248617.22 | 6235.53 | 6235.54 | 116.99 | 118.38 |  | varrat | VA1-22J.
16 | 43121 | 646467.5 | 248615.77 | 6235.53 | 6235.54 |  | 118.38 |  | irányjelző tetős | 16/3
17 | 5003 | 646468.8 | 248616.3 | 6237.85 | 6237.86 | 117.04 | 118.48 |  | kerítés keresztezés
18 | 4313 | 646477.74 | 248612.42 | 6247.59 | 6247.61 | 117.27 | 118.67 |  | varrat | VA1-23J.
19 | 4314 | 646488.78 | 248607.52 | 6259.67 | 6259.69 | 117.67 | 119.08 |  | varrat | VA1-24.
20 | 43141 | 646488.38 | 248606.6 | 6259.67 | 6259.69 |  | 119.08 |  | irányjelző tetős | 16/4
21 | 4315 | 646499.82 | 248602.62 | 6271.75 | 6271.78 | 118.19 | 119.65 |  | varrat | VA1-25.
22 | 4316 | 646510.91 | 248597.83 | 6283.83 | 6283.87 | 118.44 | 119.8 |  | varrat | VA1-36J.
23 | 4317 | 646512.52 | 248597.16 | 6285.57 | 6285.61 | 118.46 | 119.84 |  | varrat | VA1-37.
24 | 4318 | 646515.06 | 248596.04 | 6288.35 | 6288.39 | 118.49 | 119.91 |  | vezeték töréspont
25 | 4319 | 646516.72 | 248595.24 | 6290.19 | 6290.23 | 118.51 | 119.95 |  | vezeték töréspont
26 | 4320 | 646518.94 | 248593.61 | 6292.95 | 6292.98 | 118.51 | 120 |  | vezeték töréspont
27 | 4321 | 646520.6 | 248591.72 | 6295.46 | 6295.5 | 118.52 | 120.04 |  | vezeték töréspont
28 | 4322 | 646521.43 | 248590.44 | 6296.99 | 6297.02 | 118.53 | 120.02 |  | vezeték töréspont
29 | 28034 | 646521.9 | 248589.8 | 6297.78 | 6297.82 | 118.53 | 120 |  | varrat | VA1-31.
30 | 280341 | 646521.07 | 248589.24 | 6297.78 | 6297.82 |  | 120 |  | irányjelző tetős | 16/5
31 | 28033 | 646522.4 | 248589.12 | 6298.63 | 6298.66 | 118.53 | 119.98 |  | vezeték töréspont
32 | 28032 | 646523 | 248588.2 | 6299.73 | 6299.76 | 118.52 | 119.98 |  | vezeték töréspont
33 | 28031 | 646523.92 | 248586.34 | 6301.8 | 6301.84 | 118.49 | 119.98 |  | vezeték töréspont
34 | 28030 | 646524.34 | 248584.5 | 6303.69 | 6303.72 | 118.43 | 119.98 |  | vezeték töréspont
35 | 28029 | 646524.48 | 248582.85 | 6305.34 | 6305.38 | 118.37 | 119.97 |  | vezeték töréspont
36 | 28028 | 646524.5 | 248580.96 | 6307.23 | 6307.27 | 118.31 | 119.95 |  | vezeték töréspont
37 | 5004 | 646524.51 | 248579.88 | 6308.31 | 6308.35 | 118.28 | 119.94 |  | földút széle
38 | 28027 | 646524.53 | 248578.3 | 6309.89 | 6309.93 | 118.23 | 119.93 |  | varrat | VA1-37J.
39 | 5005 | 646524.51 | 248577.94 | 6310.25 | 6310.29 | 118.2 | 119.93 | 119.53 | egyéb földkábel keresztezés | 4 db, felhagyott
40 | 5006 | 646524.46 | 248577.19 | 6311.01 | 6311.05 | 118.15 | 119.93 | 119.4 | egyéb földkábel keresztezés | 4 db, felhagyott
41 | 5007 | 646524.44 | 248576.82 | 6311.38 | 6311.42 | 118.12 | 119.93 | 119.2 | villamos földkábel keresztezés | DN125 védőcsőben
42 | 5008 | 646524.21 | 248573.17 | 6315.03 | 6315.09 | 117.86 | 119.93 |  | földút széle
43 | 5009 | 646524.08 | 248571 | 6317.21 | 6317.27 | 117.71 | 119.93 |  | földút széle
44 | 28020 | 646524.07 | 248570.91 | 6317.3 | 6317.36 | 117.7 | 119.92 |  | varrat | VA1-34. | Irányított fúrási szakasz (-tól/-ig) jelölése
45 | 5010 | 646524.04 | 248567.45 | 6320.76 | 6320.84 | 117.33 | 119.74 |  | földút széle
46 | 5023 | 646524.03 | 248566.53 | 6321.88 | 6321.82 | 117.22 | 119.7 |  | villamos légvezeték keresztezés
47 | 5011 | 646524 | 248561.22 | 6326.99 | 6327.1 | 116.64 | 119.15 |  | villamos légvezeték keresztezés
48 | 28006 | 646523.98 | 248558.91 | 6329.3 | 6329.43 | 116.39 | 118.86 |  | varrat | VA1-26.
49 | 5012 | 646523.98 | 248555.53 | 6332.68 | 6332.82 | 116.08 | 118.55 |  | földút széle
50 | 5013 | 646523.98 | 248554.36 | 6333.85 | 6334 | 115.97 | 118.53 | 116.81 | szénhidrogén vezeték keresztezés | acél DN160 gázvezeték
51 | 28005 | 646523.98 | 248554.21 | 6334 | 6334.15 | 115.95 | 118.53 |  | vezeték töréspont
52 | 5014 | 646523.97 | 248553.51 | 6334.7 | 6334.85 | 115.89 | 118.53 | 117.04 | hírközlő földkábel keresztezés
53 | 5015 | 646523.94 | 248551.39 | 6336.82 | 6336.98 | 115.71 | 118.5 |  | földút széle
54 | 5016 | 646523.93 | 248550.22 | 6337.99 | 6338.15 | 115.61 | 118.39 | 117.11 | szénhidrogén vezeték keresztezés | KPE DN63 gázvezeték
55 | 28004 | 646523.93 | 248550.18 | 6338.03 | 6338.19 | 115.61 | 118.38 |  | vezeték töréspont
56 | 5017 | 646523.93 | 248549.97 | 6338.24 | 6338.4 | 115.59 | 118.36 | 117.94 | villamos földkábel keresztezés
57 | 5031 | 646523.9 | 248548.09 | 6340.12 | 6340.28 | 115.45 | 118.15 |  | rézsű tető
58 | 28003 | 646523.88 | 248546.86 | 6341.35 | 6341.52 | 115.35 | 118.09 |  | varrat | VA1-32.
59 | 28002 | 646523.86 | 248543.04 | 6345.17 | 6345.35 | 115.09 | 117.69 |  | vezeték töréspont
60 | 5032 | 646523.83 | 248540.33 | 6347.88 | 6348.06 | 114.93 | 117.23 |  | rézsű alja
61 | 4381 | 646523.77 | 248534.81 | 6353.4 | 6353.6 | 114.59 | 117.05 |  | varrat | VA1-33.
62 | 4380 | 646523.77 | 248533.67 | 6354.54 | 6354.74 | 114.54 | 117 |  | vezeték töréspont
63 | 4379 | 646523.76 | 248532.48 | 6355.73 | 6355.93 | 114.5 | 116.99 |  | vezeték töréspont
64 | 4378 | 646523.99 | 248531.14 | 6357.09 | 6357.29 | 114.48 | 116.96 |  | vezeték töréspont
65 | 5018 | 646524.28 | 248530.25 | 6358.03 | 6358.23 | 114.48 | 116.95 |  | kerítés
66 | 4347 | 646545.11 | 248548.69 |  |  |  | 119.053 |  | faoszlop betongyámon
67 | 5019 | 646524.35 | 248530.04 | 6358.25 | 6358.45 | 114.48 | 116.95 |  | villamos légvezeték keresztezés
68 | 4386 | 646519.84 | 248525.99 |  |  |  | 116.896 |  | faoszlop betongyámon
69 | 4377 | 646524.54 | 248529.45 | 6358.87 | 6359.07 | 114.48 | 116.93 |  | vezeték töréspont
70 | 20032 | 646520.85 | 248525.79 | 6360.13 |  |  | 116.84 |  | potenciálmérő | P-8023
71 | 4376 | 646525.1 | 248528.25 | 6360.19 | 6360.39 | 114.49 | 116.91 |  | vezeték töréspont
72 | 20041 | 646525.75 | 248527.43 | 6361.24 | 6361.44 | 114.52 | 116.9 |  | katód rákötési pont
73 | 4375 | 646525.93 | 248527.2 | 6361.53 | 6361.73 | 114.53 | 116.89 |  | vezeték töréspont
74 | 43751 | 646525.21 | 248526.5 | 6361.53 | 6361.73 |  | 116.89 |  | irányjelző tetős | 16/6
75 | 4374 | 646526.83 | 248526.27 | 6362.82 | 6363.02 | 114.54 | 116.87 |  | vezeték töréspont
76 | 4373 | 646527.51 | 248525.62 | 6363.76 | 6363.96 | 114.56 | 116.85 |  | varrat | VA1-29.
77 | 5020 | 646527.84 | 248525.23 | 6364.28 | 6364.48 | 114.57 | 116.84 | 116.35 | szénhidrogén vezeték keresztezés | házi gázbekötés
78 | 4372 | 646528.34 | 248524.66 | 6365.03 | 6365.23 | 114.58 | 116.84 |  | vezeték töréspont
79 | 4371 | 646529.65 | 248523.53 | 6366.76 | 6366.96 | 114.62 | 116.83 |  | vezeték töréspont
80 | 4370 | 646531.03 | 248522.62 | 6368.42 | 6368.62 | 114.68 | 116.83 |  | vezeték töréspont
81 | 4369 | 646533.29 | 248521.7 | 6370.86 | 6371.06 | 114.73 | 116.82 |  | vezeték töréspont
82 | 5021 | 646537.43 | 248520.38 | 6375.2 | 6375.42 | 114.79 | 116.81 |  | kerítés
83 | 4368 | 646538.07 | 248520.17 | 6375.88 | 6376.08 | 114.8 | 116.81 |  | varrat | VA1-38.
84 | 4367 | 646542.48 | 248518.78 | 6380.5 | 6380.7 | 114.77 | 116.8 |  | varrat | VA1-35.
85 | 1/4065 | 646557.21 | 248529.34 |  |  |  | 116.79 | 114.94 | idegen gázvezeték pont
86 | 5022 | 646545.17 | 248517.95 | 6383.31 | 6383.51 | 114.76 | 116.79 | 115.81 | szénhidrogén vezeték keresztezés | acél DN160 gázvezeték
87 | 4382 | 646543.77 | 248516.59 |  |  |  | 116.79 | 115.78 | idegen gázvezeték pont
88 | 4352 | 646546.23 | 248517.62 | 6384.42 | 6384.62 | 114.75 | 116.76 |  | vezeték töréspont
89 | 4353 | 646548.55 | 248516.51 | 6387 | 6387.2 | 114.77 | 116.72 |  | vezeték töréspont
90 | 4354 | 646551.17 | 248514.23 | 6390.47 | 6390.67 | 114.85 | 116.66 |  | vezeték töréspont
91 | 4355 | 646552.43 | 248512.53 | 6392.59 | 6392.79 | 114.94 | 116.64 |  | varrat | VA1-28.
92 | 4357 | 646553.08 | 248511.67 | 6393.66 | 6393.87 | 114.96 | 116.62 |  | vezeték töréspont
93 | 4358 | 646553.92 | 248510.4 | 6395.19 | 6395.4 | 115 | 116.6 |  | vezeték töréspont
94 | 4359 | 646554.62 | 248508.78 | 6396.95 | 6397.16 | 114.99 | 116.6 |  | vezeték töréspont
95 | 4360 | 646554.98 | 248507.21 | 6398.56 | 6398.77 | 114.98 | 116.61 |  | vezeték töréspont
96 | 4361 | 646555.18 | 248505.16 | 6400.62 | 6400.83 | 114.96 | 116.62 |  | vezeték töréspont
97 | 4362 | 646555.21 | 248501.07 | 6404.71 | 6404.92 | 114.85 | 116.62 |  | varrat | VA1-39.
98 | 4363 | 646555.22 | 248500.6 | 6405.18 | 6405.39 | 114.85 | 116.62 |  | varrat | VA1-40. |  | előrekötés vége
99 | 43631 | 646554.22 | 248500.59 | 6405.18 | 6405.39 |  | 116.62 |  | irányjelző tetős | 17/1
100 | 4364 | 646555.34 | 248491.97 | 6413.81 | 6414.02 | 114.81 | 116.61 |  | vezeték töréspont | régi
101 | 4365 | 646555.47 | 248479.27 | 6426.51 | 6426.72 | 114.82 | 116.51 |  | vezeték töréspont | feltárás vége |  | feltárás vége
102 | 1/4104 | 646555.65 | 248477.58 | 6428.21 | 6428.49 | 115.31 | 116.5 |  | vezeték töréspont | maradó pont |  | Kiváltás vége
Meghatározott egyéb vonalas és pontszerű elemek:
1 | 4328 | 646411.07 | 248630.5 |  |  |  | 118.089 |  | kerítés
3 | 4331 | 646422.6 | 248640.81 |  |  |  | 118.476 |  | kerítés
4 | 4330 | 646426.26 | 248643.29 |  |  |  | 117.898 |  | kerítés
1 | 4332 | 646440.38 | 248633.81 |  |  |  | 117.968 |  | kerítés
2 | 4307 | 646436.36 | 248630.19 | 6202.56 | 6202.56 | 116.42 | 117.96 |  | kerítés keresztezés
1 | 4334 | 646454.29 | 248625.21 |  |  |  | 118.186 |  | kerítés
2 | 5002 | 646452.14 | 248623.43 | 6219.73 | 6219.73 | 116.7 | 118.19 |  | kerítés keresztezés
1 | 15042 | 646516.39 | 248565.07 |  |  |  | 119.509 |  | földút széle
2 | 15045 | 646517.86 | 248559.89 |  |  |  | 118.909 |  | földút széle
3 | 15046 | 646521.18 | 248556.88 |  |  |  | 118.614 |  | földút széle
5 | 15047 | 646530.84 | 248552.23 |  |  |  | 118.389 |  | földút széle
1 | 15042 | 646516.39 | 248565.07 |  |  |  | 119.509 |  | földút széle
2 | 4341 | 646511.19 | 248559.68 |  |  |  | 119.149 |  | földút széle
1 | 15043 | 646510.39 | 248557.8 |  |  |  | 118.907 |  | földút széle
2 | 15044 | 646516.29 | 248554.78 |  |  |  | 118.597 |  | földút széle
4 | 15048 | 646533.79 | 248547.03 |  |  |  | 118.161 |  | földút széle
1 | 20041 | 646525.75 | 248527.43 | 6361.24 | 6361.44 | 114.52 | 116.9 |  | katód rákötési pont
2 | 20029 | 646523.29 | 248526 | 6361.2 |  | 116.27 | 116.836 |  | katódkábel pont
3 | 20030 | 646521.98 | 248525.64 | 6350.84 |  | 116.19 | 116.836 |  | katódkábel pont
4 | 20031 | 646521.46 | 248526.14 | 6360.13 |  | 116.11 | 116.86 |  | katódkábel pont
5 | 20032 | 646520.85 | 248525.79 | 6360.13 |  |  | 116.84 |  | potenciálmérő | P-8023
Note on A104: Az üres sor jelzi, hogy itt vége a kiváltásnak.
Note on A105: Ez alatt kell felsorolni azokat vonalas és pontszerű objektumokat amelyek nem szerepelnek a nyomvonalfolytonos részben. A vonalláncok üres sorral vannak egymástól elválasztva és a sorszám is ki van töltve! Ha két üres sor között a sorszám a csoportban sehol sincs kitöltve, akkor önálló pontszerű elemek jönnek létre.
Note on A107: A sorszám kitöltése új vonalas elem (kerítés) kezdetét jelöli!
Note on A110: Az üres sor jelzi, hogy itt vége a kerítésnek.
Note on A111: A sorszám kitöltése új vonalas elem (kerítés) kezdetét jelöli!
Note on A113: Az üres sor jelzi, hogy itt vége a kerítésnek.
Note on A114: A sorszám kitöltése új vonalas elem (kerítés) kezdetét jelöli!
Note on A116: Az üres sor jelzi, hogy itt vége a kerítésnek.
Note on A117: A sorszám kitöltése új vonalas elem (földút) kezdetét jelöli!
Note on A121: Az üres sor jelzi, hogy itt vége a földútnak.
Note on A122: A sorszám kitöltése új vonalas elem (földút) kezdetét jelöli!
Note on A124: Az üres sor jelzi, hogy itt vége a földútnak.
Note on A125: A sorszám kitöltése új vonalas elem (földút) kezdetét jelöli!
Note on A128: Az üres sor jelzi, hogy itt vége a földútnak.
Note on A129: A sorszám kitöltése új vonalas elem (katódkábel) kezdetét jelöli!
Note on A134: Az üres sor jelzi, hogy itt vége a földútnak.
Note on E67: Idegen vezeték bemért töréspontjait (iránypontjait) nem kell szelvényezni!
Note on E69: Idegen vezeték bemért töréspontjait (iránypontjait) nem kell szelvényezni!
Note on E86: Idegen vezeték bemért töréspontjait (iránypontjait) nem kell szelvényezni!
Note on E88: Idegen vezeték bemért töréspontjait (iránypontjait) nem kell szelvényezni!
Note on F67: Idegen vezeték bemért töréspontjait (iránypontjait) nem kell szelvényezni!
Note on F69: Idegen vezeték bemért töréspontjait (iránypontjait) nem kell szelvényezni!
Note on F86: Idegen vezeték bemért töréspontjait (iránypontjait) nem kell szelvényezni!
Note on F88: Idegen vezeték bemért töréspontjait (iránypontjait) nem kell szelvényezni!
Note on G7: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G13: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G17: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hagyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G21: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G31: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G67: Ez a magasság a saját gázvezeték magassága, ezért csőmagsságot üresen kell hágyni! Az idegen vezeték magasságát keresztező magassághoz kell beírni!
Note on G69: Ez a magasság a saját gázvezeték magassága, ezért csőmagsságot üresen kell hágyni! Az idegen vezeték magasságát keresztező magassághoz kell beírni!
Note on G71: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G75: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G86: Ez a magasság a saját gázvezeték magassága, ezért csőmagsságot üresen kell hágyni! Az idegen vezeték magasságát keresztező magassághoz kell beírni!
Note on G88: Ez a magasság a saját gázvezeték magassága, ezért csőmagsságot üresen kell hágyni! Az idegen vezeték magasságát keresztező magassághoz kell beírni!
Note on G100: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G107: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G108: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G109: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G111: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G114: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G117: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G118: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G119: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G120: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G122: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G123: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G125: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G126: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G127: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on G130: Az itt dokumentált föld alatti vonalas elemek Zkábel magassági adatait nem a Zker oszlopban, hanem a Zcső oszlopban kell megadni. Ha a nyomvonafolytonos részbe illetszve dokumentáljuk a földalatti volalas elme töréspontjait akkor a Zkábel magassági adatokat a Zker oszlopban kell dokumentálni.
Note on G133: Nem csővezeték pont, ezért a csőmagsságot üresen kell hágyni! Ha a magasság mégis ki van töltve, akkor az hibás vonal összekötést eredményez a TTR-ben
Note on K6: Az itt dokumentált azonosítók az adott tartozék vagy szerelvény azonosítószáma. Helyes kitöltés: VA1-41. Határ eset: VA1-41. sz. (sz. nélkül is lehet tudni, hogy az irányjelző számáról van szó) Helytelen kitöltés: VA1-41. számú VA1-41. varrat (ne írjunk ide felesleges adatokat, ami a pl. megnevezésből már kiderül.
Note on K7: Az itt dokumentált azonosítók az adott tartozék vagy szerelvény azonosítószáma. Helyes kitöltés: 16/1. Határ eset: 16/1. sz. (sz. nélkül is lehet tudni, hogy az irányjelző számáról van szó) Helytelen kitöltés: 16/1. számú 16/1. irányjelző (ne írjunk ide felesleges adatokat, ami a pl. megnevezésből már kiderül.

## TTR elnevezések
Elnevezés | Tábla | Mező | Mezőkód | TTR | TTR
varrat | VEZETEK_TORESPONT | toresponttip_kod | 2
varrat fáklya vezetéken | VEZETEK_TORESPONT | toresponttip_kod | 2
vezeték töréspont | VEZETEK_TORESPONT | toresponttip_kod | 1
vezetékív | VEZETEK_TORESPONT | toresponttip_kod | 9
irányjelző tetős | IRANYJELZO | IRTIP_KOD | 5
irányjelző gömbös | IRANYJELZO | IRTIP_KOD | 2
burkolt út széle | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 71
alagcső, drén keresztezés | KERCSO | KERCSOTIP_KOD | 4
árok keresztezés | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 82
bevédés keresztezés | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 94
burkolt árok keresztezés | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 83
csatorna keresztezés | KERFOLY | KERFOLYTIP_KOD | 1
egyéb cső keresztezés | KERCSO | KERCSOTIP_KOD | 5
egyéb földkábel keresztezés | KERVILL | KERVILLTIP_KOD | 7
egyéb légvezeték keresztezés | KERVILL | KERVILLTIP_KOD | 6
földelő vezeték keresztezés | KERVILL | KERVILLTIP_KOD | 9
folyam keresztezés | KERFOLY | KERFOLYTIP_KOD | 4
folyó keresztezés | KERFOLY | KERFOLYTIP_KOD | 3
hírközlő földkábel keresztezés | KERVILL | KERVILLTIP_KOD | 4
hírközlő légvezeték keresztezés | KERVILL | KERVILLTIP_KOD | 3
kerékpárút keresztezés | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 84
kerítés keresztezés | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 90
közmű csatorna keresztezés | KERCSO | KERCSOTIP_KOD | 6
optikai földkábel keresztezés | KERVILL | KERVILLTIP_KOD | 5
optikai légvezeték keresztezés | KERVILL | KERVILLTIP_KOD | 8
patak keresztezés | KERFOLY | KERFOLYTIP_KOD | 2
szalagkorlát keresztezés | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 89
szénhidrogén vezeték keresztezés | KERCSO | KERCSOTIP_KOD | 1
áteresz keresztezés | KERCSO | KERCSOTIP_KOD | 8
szennyvízvezeték keresztezés | KERCSO | KERCSOTIP_KOD | 3
út keresztezés | KERMUT | KERMUTTIP_KOD | 0
vasút keresztezés | KERMUT | KERMUTTIP_KOD | 1
szórt (murvás) út keresztezés | KERMUT | KERMUTTIP_KOD | 3
kövezett (makadám) út keresztezés | KERMUT | KERMUTTIP_KOD | 4
aszfaltozott út keresztezés | KERMUT | KERMUTTIP_KOD | 5
közút keresztezés | KERMUT | KERMUTTIP_KOD | 6
autóút keresztezés | KERMUT | KERMUTTIP_KOD | 7
autópálya keresztezés | KERMUT | KERMUTTIP_KOD | 8
villamos földkábel keresztezés | KERVILL | KERVILLTIP_KOD | 2
villamos légvezeték keresztezés | KERVILL | KERVILLTIP_KOD | 1
vízvezeték keresztezés | KERCSO | KERCSOTIP_KOD | 2
akna kör fedlappal | ITART | IMUTTIP_KOD | 48
akna négyzet fedlappal | ITART | IMUTTIP_KOD | 64
alátámasztás | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 105
anód földalatti kötés szekrény | KATART | KATIP_KOD | 8
anódágy és tartozékai | KATART | KATIP_KOD | 43
anódföldelő | KATART | KATIP_KOD | 7
anódföldelő szellőzőcső pont | KATART | KATIP_KOD | 55
anódkábel védőcső pont | KATART | KATIP_KOD | 47
anódvezeték pont | KATART | KATIP_KOD | 1
árokfenék | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 1
árokszél | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 2
ásott kút | ITART | IMUTTIP_KOD | 65
áteresz | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 97
bányatelek határ töréspont | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 98
bányaüzemi kút | ITART | IMUTTIP_KOD | 56
betáp beton "A" oszlop | KATART | KATIP_KOD | 18
betáp betonoszlop | KATART | KATIP_KOD | 15
betáp fa "A" oszlop betongyámon | KATART | KATIP_KOD | 17
betáp faoszlop | KATART | KATIP_KOD | 13
betáp faoszlop betongyámon | KATART | KATIP_KOD | 23
betáp iker betonoszlop | KATART | KATIP_KOD | 16
betáp iker faoszlop betongyámon | KATART | KATIP_KOD | 14
betáp négyes betonoszlop | KATART | KATIP_KOD | 22
betáp négyes faoszlop betongyámon | KATART | KATIP_KOD | 44
betáp traverz | KATART | KATIP_KOD | 24
betáp vasoszlop | KATART | KATIP_KOD | 24
betáp vasoszlop, traverz | KATART | KATIP_KOD | 24
betápláló kábel védőcső pont | KATART | KATIP_KOD | 49
betápláló kábelpont | KATART | KATIP_KOD | 3
beton "A" oszlop | ITART | IMUTTIP_KOD | 21
beton akna sarok | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 102
beton tuskó | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 64
betonoszlop | ITART | IMUTTIP_KOD | 5
burkolat | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 75
burkolt árokfenék | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 69
burkolt árokszél | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 70
cinkszalag rákötési pont | KATART | KATIP_KOD | 46
cinkszalag vezetékpont | KATART | KATIP_KOD | 45
csomóponti állomás | CSOMOPONT | csomoponttip_kod | 3
csonk | VEZETEK_TORESPONT | toresponttip_kod | 13
csőlebukás | VEZETEK_TORESPONT | toresponttip_kod | 4
csőtoldó idom | BTART | BTARTTIP_KOD | 21
egybeépített elektród | KATART | KATIP_KOD | 54
egyéb bemért pont | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 103
egyéb csap | ITART | IMUTTIP_KOD | 50
egyéb csap | ITART | IMUTTIP_KOD | 51
egyéb csővezeték | ITART | IMUTTIP_KOD | 67
egyéb idegen cső pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 67
egyéb jelző kő | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 78
egyéb katódvédelmi pont | KATART | KATIP_KOD | 4
egyéb szekrény föld felett | ITART | IMUTTIP_KOD | 52
egyenes kötés | BTART | BTARTTIP_KOD | 6
elágazó kötés | BTART | BTARTTIP_KOD | 24
épület pont | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 74
erdő | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 8
eróziós gallér | VEZETEK_TORESPONT | toresponttip_kod | 14
erősítő tartály | BTART | BTARTTIP_KOD | 23
fa "A" oszlop betongyámon | ITART | IMUTTIP_KOD | 20
fáklya | FAKLYA | faklyatip_kod | 1
fáklya vezetékpont | VEZETEK_TORESPONT | toresponttip_kod | 1
faoszlop | ITART | IMUTTIP_KOD | 3
faoszlop betongyámon | ITART | IMUTTIP_KOD | 57
fás terület, fasor | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 104
felhagyott vezeték töréspont | VEZETEK_TORESPONT | toresponttip_kod | 1
folyam km jelző | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 37
földelő vezeték | ITART | IMUTTIP_KOD | 76
földút keresztezés | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 11
földút széle | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 10
gát széle | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 28
gát tető | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 29
gázátadó állomás | CSOMOPONT | csomoponttip_kod | 4
gémes kút | ITART | IMUTTIP_KOD | 66
geodéziai kő | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 23
gépi földmunkavégzés tilos | TILTO_TABLA | TILTOTIP_KOD | 2
görényfogadó állomás | CSOMOPONT | csomoponttip_kod | 9
görényindító állomás | CSOMOPONT | csomoponttip_kod | 8
görényváltó állomás | CSOMOPONT | csomoponttip_kod | 10
gyümölcsös | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 7
hegesztett leágazás | VEZETEK_TORESPONT | toresponttip_kod | 11
híd | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 22
hírközlő kábel töréspont | BTART | BTARTTIP_KOD | 19
horgonyfogó bak | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 81
horgonyzást tiltó tábla | TILTO_TABLA | TILTOTIP_KOD | 1
idegen alagcső pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 37
idegen anódvezeték pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 68
idegen bányaüzemi kútvezeték pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 63
idegen egyéb földkábel pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 72
idegen elektromos légvezeték pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 31
idegen fáklya | ITART | IMUTTIP_KOD | 16
idegen fáklya vezetékpont | ITART | IMUTTIP_KOD | 36
idegen földelő vezeték pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 76
idegen gázvezeték pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 26
idegen hírközlőkábel pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 27
idegen irányjelző | ITART | IMUTTIP_KOD | 13
idegen kábelkő | ITART | IMUTTIP_KOD | 42
idegen kapcsoló szekrény | ITART | IMUTTIP_KOD | 69
idegen katódkábel pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 70
idegen olajvezeték pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 47
idegen optikai kábel pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 34
idegen oszloptranszformátor | ITART | IMUTTIP_KOD | 9
idegen szaglócső | ITART | IMUTTIP_KOD | 14
idegen szennyvíz vezeték pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 29
idegen távhő vezeték pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 62
idegen telefon légvezeték pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 32
idegen termálvíz vezeték pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 74
idegen termékvezeték pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 46
idegen transzformátor betonoszlopon | ITART | IMUTTIP_KOD | 40
idegen transzformátor ház | ITART | IMUTTIP_KOD | 71
idegen transzformátor iker betonoszlopon | ITART | IMUTTIP_KOD | 41
idegen védőcső pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 38
idegen villamos kábel pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 33
idegen vízvezeték pont | ITART | IMUTTIP_KOD | 28
iker betonoszlop | ITART | IMUTTIP_KOD | 6
iker faoszlop betongyámon | ITART | IMUTTIP_KOD | 4
irányjelző | IRANYJELZO | IRTIP_KOD | 5
irányjelző táblás | IRANYJELZO | IRTIP_KOD | 1
iránypont | ITART | IMUTTIP_KOD | 73
javító csőbilincs | VEZETEK_TORESPONT | toresponttip_kod | 3
kábel elosztó | BTART | BTARTTIP_KOD | 14
kábel irányjelző | BTART | BTARTTIP_KOD | 1
kábel leágazás | BTART | BTARTTIP_KOD | 13
kábel védőcső | BTART | BTARTTIP_KOD | 15
kábelakna | BTART | BTARTTIP_KOD | 10
kábelbálvány | BTART | BTARTTIP_KOD | 17
kábelbejelentkező | BTART | BTARTTIP_KOD | 5
kábelkoporsó | BTART | BTARTTIP_KOD | 11
kábelkő | BTART | BTARTTIP_KOD | 16
kábelmarker | BTART | BTARTTIP_KOD | 12
kábelnyolcas | BTART | BTARTTIP_KOD | 9
kábeloszlop | BTART | BTARTTIP_KOD | 2
kábelszekrény | BTART | BTARTTIP_KOD | 4
kábeltábla | BTART | BTARTTIP_KOD | 3
kandeláber | ITART | IMUTTIP_KOD | 62
kapcsoló szekrény | KATART | KATIP_KOD | 21
karimával zárt leágazás | VEZETEK_TORESPONT | toresponttip_kod | 10
katód rákötési pont | KATART | KATIP_KOD | 9
katód transzformátor | KATART | KATIP_KOD | 2
katódállomás | KATART | KATIP_KOD | 5
katódkábel pont | KATART | KATIP_KOD | 10
katódkábel védőcső pont | KATART | KATIP_KOD | 48
katódvédelmi kábel kötés | KATART | KATIP_KOD | 56
kavicságyas védelem | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 93
kavicságyas védelem | BEVEDES | bevedestip_kod | 1
kerékpárút széle | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 85
keresztezést jelző tábla | IRANYJELZO | IRTIP_KOD | 4
kerítés | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 15
kézi működtetésű gömbcsap | TOLOZAR | tolozartip_kod | 3
kézi működtetésű tolózár | TOLOZAR | tolozartip_kod | 1
km kő | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 36
kompresszor állomás | CSOMOPONT | csomoponttip_kod | 2
kondenzátoros kötés | BTART | BTARTTIP_KOD | 8
közkút | ITART | IMUTTIP_KOD | 51
közkút, egyéb csap | ITART | IMUTTIP_KOD | 51
közlekedési tábla háromszög | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 77
közlekedési tábla kör | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 76
közút km, vasúti km kő, egyéb jelző kő | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 78
közúti km kő | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 36
lámpaoszlop | ITART | IMUTTIP_KOD | 61
lámpaoszlop, kandeláber | ITART | IMUTTIP_KOD | 60
leágazó | VEZETEK_TORESPONT | toresponttip_kod | 8
leágazó állomás | CSOMOPONT | csomoponttip_kod | 6
lefúvató | FAKLYA | faklyatip_kod | 2
légtelenítő | VEZETEK_TORESPONT | toresponttip_kod | 7
lépcső | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 96
marker gázvezetéken | MARKER | MARKERTIP_KOD | 1
marker hírkábelen azonosítóval | MARKER | MARKERTIP | 3
marker hírkábelen normál | MARKER | MARKERTIP | 2
marker katódvédelmi vezetéken | MARKER | MARKERTIP | 4
meder széle | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 72
mederfenék | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 86
mérőállomás | CSOMOPONT | csomoponttip_kod | 7
motoros gömbcsap | TOLOZAR | tolozartip_kod | 4
motoros tolózár | TOLOZAR | tolozartip_kod | 2
négyes betonoszlop | ITART | IMUTTIP_KOD | 7
négyes faoszkop betongyámon | ITART | IMUTTIP_KOD | 19
nyiladék | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 6
optikai kábel töréspont | BTART | BTARTTIP_KOD | 22
oszlop betongyámon | KATART | KATIP_KOD | 12
oszlopkapcsoló beton "A" oszlopon | KATART | KATIP_KOD | 28
oszlopkapcsoló betonoszlopon | KATART | KATIP_KOD | 25
oszlopkapcsoló fa "A" oszlop betongyámon | KATART | KATIP_KOD | 32
oszlopkapcsoló faoszlop betongyámon | KATART | KATIP_KOD | 30
oszlopkapcsoló faoszlopon | KATART | KATIP_KOD | 29
oszlopkapcsoló iker betonoszlopon | KATART | KATIP_KOD | 26
oszlopkapcsoló iker faoszlop betongyámon | KATART | KATIP_KOD | 31
oszlopkapcsoló négyes betonoszlopon | KATART | KATIP_KOD | 27
oszlopkapcsoló vasoszlopon | KATART | KATIP_KOD | 33
öntözőcsap | ITART | IMUTTIP_KOD | 49
padka | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 87
PCR cella | KATART | KATIP_KOD | 50
potenciálmérő | KATART | KATIP_KOD | 6
pupin kötés | BTART | BTARTTIP_KOD | 7
referencia elektród | KATART | KATIP_KOD | 52
regenerátor (ismétlő) | BTART | BTARTTIP_KOD | 25
rézsű alja | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 5
rézsű tető | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 4
RTU doboz | KATART | KATIP_KOD | 51
segéd elektród | KATART | KATIP_KOD | 53
sín | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 80
szaglócső | SZAGLO |  | -1
szakaszoló állomás | CSOMOPONT | csomoponttip_kod | 5
szalagkorlát | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 88
szemafor | ITART | IMUTTIP_KOD | 61
szerelvénnyel zárt leágazás | VEZETEK_TORESPONT | toresponttip_kod | 12
szigetelő elválasztás | VEZETEK_TORESPONT | toresponttip_kod | 6
szőlő | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 101
szűkítő nyomvonalon | VEZETEK_TORESPONT | toresponttip_kod | 5
távhő vezeték keresztezés | KERCSO | KERCSOTIP_KOD | 7
teherelosztó lemez | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 92
település határ | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 73
tengely | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 91
termál kút | ITART | IMUTTIP_KOD | 75
termálvíz vezeték | ITART | IMUTTIP_KOD | 74
tiltó tábla | TILTO_TABLA | TILTOTIP_KOD | 3
transzformátor beton "A" oszlopon | KATART | KATIP_KOD | 36
transzformátor betongyámos iker faoszlopon | KATART | KATIP_KOD | 39
transzformátor betongyámos négyes faoszlopon | KATART | KATIP_KOD | 41
transzformátor betonoszlopon | KATART | KATIP_KOD | 19
transzformátor fa "A" oszlop betongyámon | KATART | KATIP_KOD | 40
transzformátor faoszlop betongyámon | KATART | KATIP_KOD | 38
transzformátor faoszlopon | KATART | KATIP_KOD | 37
transzformátor ház | KATART | KATIP_KOD | 34
transzformátor iker betonoszlopon | KATART | KATIP_KOD | 20
transzformátor négyes betonoszlopon | KATART | KATIP_KOD | 35
transzformátor vasoszlopon | KATART | KATIP_KOD | 42
traverz | ITART | IMUTTIP_KOD | 58
tűzcsap | ITART | IMUTTIP_KOD | 54
út km kő | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 36
üzemközpont | CSOMOPONT | csomoponttip_kod | 1
vascsőoszlop | ITART | IMUTTIP_KOD | 59
vasmag (galván elem) | KATART | KATIP_KOD | 11
vasoszlop | ITART | IMUTTIP_KOD | 58
vasoszlop, traverz | ITART | IMUTTIP_KOD | 58
vasút tengelyvonal | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 79
vasúti hektométerkő | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 35
vasúti kavicságy alja | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 30
vasúti kavicságy tető | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 31
vasúti km kő | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 78
védő, jelző kő | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 61
vízfelület széle | BEMERT_PONT | PONTTIP_KOD | 21

## Zcső=üres
Ha ezek szerepelnek, akkor üresen kell hagyni a csőmagasságot
irányjelző tetős | nem csővezeték pont, ezért a csőmagasság oszlopot (Zcső) üresen kell hagyni
irányjelző gömbös
burkolt út széle
akna kör fedlappal
akna négyzet fedlappal
ásott kút
bányaüzemi kút
betáp beton "A" oszlop
betáp betonoszlop
betáp fa "A" oszlop betongyámon
betáp faoszlop
betáp faoszlop betongyámon
betáp iker betonoszlop
betáp iker faoszlop betongyámon
betáp négyes betonoszlop
betáp négyes faoszlop betongyámon
betáp vasoszlop, traverz
beton "A" oszlop
betonoszlop
csomóponti állomás
egyéb idegen cső pont
épület pont
fa "A" oszlop betongyámon
fáklya
faoszlop
faoszlop betongyámon
folyam km-jelző
gázátadó állomás
gémes kút
geodéziai kő
gépi földmunkavégzés tilos
görényfogadó állomás
görényindító állomás
görényváltó állomás
híd
idegen elektromos légvezeték pont
idegen fáklya
idegen irányjelző
idegen kábelkő
idegen kapcsoló szekrény
idegen oszloptranszformátor
idegen szaglócső
idegen telefon légvezeték pont
idegen transzformátor ház
iker betonoszlop
iker faoszlop betongyámon
irányjelző táblás
iránypont
kábel irányjelző
kábelakna
kábelbálvány
kábelbejelentkező
kábelkő
kábelmarker
kábeloszlop
kábelszekrény
kábeltábla
katódállomás
keresztezést jelző tábla
kerítés
kompresszorállomás
közkút, egyéb csap
közlekedési tábla 1
közlekedési tábla 2
közút km, vasúti km kő, egyéb jelző kő
lámpaoszlop, kandelláber
leágazó állomás
lefúvató
marker gázvezetéken
mérőállomás
négyes betonoszlop
négyes faoszkop betongyámon
oszlopkapcsoló beton "A" oszlopon
oszlopkapcsoló betonoszlopon
oszlopkapcsoló fa "A" oszlop betongyámon
oszlopkapcsoló faoszlop betongyámon
oszlopkapcsoló faoszlopon
oszlopkapcsoló iker betonoszlopon
oszlopkapcsoló iker faoszlop betongyámon
oszlopkapcsoló négyes betonoszlopon
oszlopkapcsoló vasoszlopon
öntözőcsap
potenciálmérő
szakaszoló állomás
szalagkorlát
szemafor
település határ
tiltó tábla
transzformátor beton "A" oszlopon
transzformátor betongyámos iker faoszlopon
transzformátor betongyámos négyes faoszlopon
transzformátor betonoszlopon
transzformátor fa "A" oszlop betongyámon
transzformátor faoszlop betongyámon
transzformátor faoszlopon
transzformátor ház
transzformátor iker betonoszlopon
transzformátor négyes betonoszlopon
transzformátor vasoszlopon
tűzcsap
üzemközpont
vascsőoszlop
vasoszlop, traverz