## Munka1
12. sz. Függelék
Verziószám: 2.
Hatálybalépés dátuma: 2023.07.10
Egészségvédelmi és Biztonságtechnikai szabályzathoz kapcsolódó függelék
Légtérmérési napló
Engedély száma:
Mérési eredményeket a munkavégzés helyszínén kötelező dokumentálni! A mérési eredmények dokumentálása helyettesíthető a mérőműszer által kinyomtatott, időbélyeggel ellátott mérési eredményekkel.
Műszer típusa
Müszer kalibrálógáz etalonja (metán, stb.)
Ellenőrzött állapot (bump teszt / kalibrálás) megfelel?
Műszer azonosítója
Mérést végezte (Név, aláírás)
Műszer tulajdonosa / felelős megőrzője
Mérési hely (berendezés, helyszín, stb.) leírása
Mérés időpontja | Oxigén | Éghető gáz ARH | Toxikus gáz | Mérés időpontja | Oxigén | Éghető gáz ARH | Toxikus gáz
Mérési eremény jelölése: |  |  | Elfogadási kritériumok
M megfelelő
NM nem megfelelő |  |  | Nyílt és zárt térben egyaránt |  |  | Oxigén | 19,5% - 23,5%
X nem mérendő |  |  | Nyílt és zárt térben egyaránt |  |  | CO | 0 - 35 ppm
|  |  | Nyílt és zárt térben egyaránt |  |  | H2S | 0 - 15 ppm
|  |  | Zárt térben (pl. épületben) tűzveszélyes munka |  |  | ARH | 0% - 10%
|  |  | Szabadban tűzveszélyes munka |  |  | ARH | 0% - 20%
|  |  | Zárt térben egyéb munka, kivétel tűzveszélyes |  |  | ARH | 0 % - 20 %
|  |  | Szabadban egyéb munka, kivétel tűzveszélyes |  |  | ARH | 0 % - 40 %
Veszélyes berendezésben, és emberi tartózkodásra nem tervezett zárt térben
|  |  | Tűzveszélyes munka |  |  | ARH | 0% - 5 %
|  |  | Egyéb munka, kivétel tűzveszélyes munka |  |  | ARH | 0% - 10%
|  |  | Ellenőrzés, tisztítás |  |  | ARH | 0% - 20%
Előírások
1. A munkavégzési engedélyben előírt gyakorisággal műszerrel ellenőrizni kell a munkavégzés környezetét, annak légterét.
2. A mérést kioktatott és erre írásban megbízott személynek kötelező elvégezni.
3. Ha a mérési eredmény elfogadhatóságával kapcsolatban bármilyen kétség merülne fel, a mérést meg kell ismételni.
4. Ha több veszély előfordulása egyidőben és egy helyen lehetséges, a mérések elvégzésének sorrendje a következő: 1. Oxigénhiány mérése, 2. Éghető gázok mérése, 3. Mérgező vagy egyéb veszélyes gázok mérése
Fent nevezett személy a jelen jegyzőkönyv aláírásával kijelenti, hogy az általa itt megadott személyes adatainak a 2016/679/EU számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek, és az egyéb kapcsolódó hatályos jogszabályoknak megfelelő kezeléséhez önkéntesen és kifejezetten hozzájárul.